| 兴华悦府项目2#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府2#楼一单元202户 |  |
| 兴华悦府2#楼一单元202户 部位：开关预留盒 要求：1300mm 结论：合格 | 兴华悦府2#楼一单元202户 部位：马桶管道预留洞 要求：350mm 结论：合格 |
| 兴华悦府2#楼一单元202户 部位：砌体墙面 要求：灰缝饱满、墙面平整 结论：合格 | 兴华悦府2#楼一单元202户 部位：外墙面 要求：FS外保温一体浇筑 结论：合格 |

| 兴华悦府项目2#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府2#楼一单元202户 |  |
| 兴华悦府2#楼一单元202户 部位：构造柱 要求：表面平整，振捣密实，无蜂窝麻面 结论：合格 | 兴华悦府2#楼一单元202户 部位：过梁高度 要求：120mm 结论：合格 |
| 兴华悦府2#楼一单元202户 部位：入户门高度 要求：距完成面2100mm 结论：合格 | 兴华悦府2#楼一单元202户 部位：一次砼墙构件尺寸 要求：200mm 结论：合格 |