| 兴华悦府项目2#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府2#楼一单元701户 |  |
| 兴华悦府2#楼一单元701户 部位：插座预留盒 要求：距完成面300mm 结论：合格 | 兴华悦府2#楼一单元701户 部位：厨房排水立管 要求：墙边距中心150mm 结论：合格 |
| 兴华悦府2#楼一单元701户 部位：开间尺寸 要求：3800mm 结论：合格 | 兴华悦府2#楼一单元701户 部位：入户门宽度 要求：1100mm 结论：合格 |

| 兴华悦府项目2#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府2#楼一单元701户 |  |
| 兴华悦府2#楼一单元701户 部位：一次砼墙面 要求：表面平整，振捣密实，无蜂窝麻面 结论：合格 | 兴华悦府2#楼一单元701户 部位：顶棚 要求：表面平整，振捣密实，无蜂窝麻面 结论：合格 |
| 兴华悦府2#楼一单元701户 部位：一次砼墙构件尺寸 要求：200mm 结论：合格 | 兴华悦府2#楼一单元701户 部位：砌体墙垂直度 要求：3mm 结论：合格 |

| 兴华悦府项目2#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府2#楼一单元701户 |  |
| 兴华悦府2#楼一单元701户 部位：砌体墙平整度 要求：3mm 结论：合格 |  |