| 兴华悦府项目2#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府2#楼二单元502户 |  |
| 兴华悦府2#楼二单元502户 部位：插座预留盒 要求：距完成面300mm 结论：合格 | 兴华悦府2#楼二单元502户 部位：马桶预留管道 要求：墙边距中心350mm 结论：合格 |
| 兴华悦府2#楼二单元502户 部位：开间尺寸 要求：3800mm 结论：合格 | 兴华悦府2#楼二单元502户 部位：入户门宽度 要求：1100mm 结论：合格 |

| 兴华悦府项目2#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府2#楼二单元502户 |  |
| 兴华悦府2#楼二单元502户 部位：窗洞口高度 要求：1500mm 结论：合格 | 兴华悦府2#楼二单元502户 部位：入户门高度 要求：距完成面2100mm 结论：合格 |
| 兴华悦府2#楼二单元502户 部位：过梁高度 要求：120mm 结论：合格 | 兴华悦府2#楼二单元502户 部位：一次砼墙构件尺寸 要求：200mm 结论：合格 |