| 兴华悦府项目2#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府2#楼二单元902户 |  |
| 兴华悦府2#楼二单元902户 部位：插座预留盒 要求：距完成面300mm 结论：合格 | 兴华悦府2#楼二单元902户 部位：厨房排水立管 要求：墙边距中心150mm 结论：合格 |
| 兴华悦府2#楼二单元902户 部位：砌体墙200mm控制线 要求：200mm 结论：合格 | 兴华悦府2#楼二单元902户 部位：砌体墙拉结钢筋标识点 要求：间距500mm、标识清楚 结论：合格 |

| 兴华悦府项目2#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府2#楼二单元902户 |  |
| 兴华悦府2#楼二单元902户 部位：过梁高度 要求：120mm 结论：合格 | 兴华悦府2#楼二单元902户 部位：外墙 要求：FS外保温板一体浇筑 结论：合格 |
| 兴华悦府2#楼二单元902户 部位：楼梯梯板 要求：表面平整，振捣密实，无蜂窝麻面 结论：合格 |  |