| 兴华悦府项目2#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府2#楼三单元1002户 |  |
| 兴华悦府2#楼三单元1002户 部位：插座预留盒 要求：距完成面300mm 结论：合格 | 兴华悦府2#楼三单元1002户 部位：厨房排水立管 要求：墙边距中心150mm 结论：合格 |
| 兴华悦府2#楼三单元1002户 部位：开间尺寸 要求：3800mm 结论：合格 | 兴华悦府2#楼三单元1002户 部位：一次砼墙面 要求：表面平整，振捣密实，无蜂窝麻面 结论：合格 |

| 兴华悦府项目2#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府2#楼三单元1002户 |  |
| 兴华悦府2#楼三单元1002户 部位：入户门宽度 要求：1100mm 结论：合格 | 兴华悦府2#楼三单元1002户 部位：顶棚 要求：表面平整，振捣密实，无蜂窝麻面 结论：合格 |
| 兴华悦府2#楼三单元1002户 部位：窗洞口高度 要求：1500mm 结论：合格 | 兴华悦府2#楼三单元1002户 部位：砌体墙体垂直度 要求：4mm 结论：合格 |