| 兴华悦府项目2#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府2#楼三单元101户 |  |
| 兴华悦府2#楼三单元101户 部位：开关预留盒 要求：距墙边170mm 结论：合格 | 兴华悦府2#楼三单元101户 部位：马桶预留管道 要求：墙边距中心350mm 结论：合格 |
| 兴华悦府2#楼三单元101户 部位：开间尺寸 要求：4000mm 结论：合格 | 兴华悦府2#楼三单元101户 部位：入户门宽度 要求：1100mm 结论：合格 |

| 兴华悦府项目2#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府2#楼三单元101户 |  |
| 兴华悦府2#楼三单元101户 部位：入户门高度 要求：距完成面2100mm 结论：合格 | 兴华悦府2#楼三单元101户 部位：窗洞口尺寸 要求：1500mm 结论：合格 |
| 兴华悦府2#楼三单元101户 部位：砌体垂直度 要求：3mm 结论：合格 | 兴华悦府2#楼三单元101户 部位：砌体墙平整度 要求：3mm 结论：合格 |

| 兴华悦府项目2#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府2#楼三单元101户 |  |
| 兴华悦府2#楼三单元101户 部位：一次砼墙200mm控制线 要求：200mm 结论：合格 |  |