| 兴华悦府项目2#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府2#楼三单元202户 |  |
| 兴华悦府2#楼三单元202户 部位：开关预留盒 要求：距墙边170mm 结论：合格 | 兴华悦府2#楼三单元202户 部位：厨房预留管道 要求：墙边距中心150mm 结论：合格 |
| 兴华悦府2#楼三单元202户 部位：砌体墙拉结钢筋标示 要求：间距500mm、标识清楚 结论：合格 | 兴华悦府2#楼三单元202户 部位：窗洞尺寸 要求：1500mm 结论：合格 |

| 兴华悦府项目2#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府2#楼三单元202户 |  |
| 兴华悦府2#楼三单元202户 部位：楼板厚度 要求：120mm 结论：合格 | 兴华悦府2#楼三单元202户 部位：一次砼墙构件尺寸 要求：200mm 结论：合格 |
| 兴华悦府2#楼三单元202户 部位：过梁 要求：一次主体浇筑完成 结论：合格 |  |