| 兴华悦府项目2#楼主体结构分户验收影像资料. 兴华悦府2#楼三单元802户. 兴华悦府2#楼三单元802户 部位：开关预留盒 要求：距完成地面1300mm 结论：合格; 兴华悦府2#楼三单元802户 部位：厨房排水立管 要求：墙边距中心150mm 结论：合格. 兴华悦府2#楼三单元802户 部位：砌体墙构件尺寸 要求：200mm 结论：合格; 兴华悦府2#楼三单元802户 部位：砌体墙面 要求：灰缝饱满、墙体平整 结论：合格. |
| --- |
| 兴华悦府项目2#楼主体结构分户验收影像资料. 兴华悦府2#楼三单元802户. 兴华悦府2#楼三单元802户 部位：顶棚 要求：表面平整，振捣密实，无蜂窝麻面 结论：合格; 兴华悦府2#楼三单元802户 部位：外墙 要求：FS外保温板一体浇筑 结论：合格. 兴华悦府2#楼三单元802户 部位：楼梯梯板 要求：表面平整，振捣密实，无蜂窝麻面 结论：合格; 兴华悦府2#楼三单元802户 部位：砌体墙拉结钢筋标识点 要求：间距500mm、标识清楚 结论：合格. | 兴华悦府项目2#楼主体结构分户验收影像资料. 兴华悦府2#楼三单元802户. 兴华悦府2#楼三单元802户 部位：顶棚 要求：表面平整，振捣密实，无蜂窝麻面 结论：合格; 兴华悦府2#楼三单元802户 部位：外墙 要求：FS外保温板一体浇筑 结论：合格. 兴华悦府2#楼三单元802户 部位：楼梯梯板 要求：表面平整，振捣密实，无蜂窝麻面 结论：合格; 兴华悦府2#楼三单元802户 部位：砌体墙拉结钢筋标识点 要求：间距500mm、标识清楚 结论：合格. |

| 兴华悦府项目2#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府2#楼三单元802户 |  |

| 兴华悦府项目2#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府2#楼三单元802户 |  |