| 兴华悦府项目3#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府3#楼一单元102户 |  |
| 兴华悦府3#楼一单元102户 部位：开关预留盒 要求：距完成面1300mm 结论：合格 | 兴华悦府3#楼一单元102户 部位：入户门高度 要求：距完成面2100mm 结论：合格 |
| 兴华悦府3#楼一单元102户 部位：入户门宽度 要求：1100mm 结论：合格 | 兴华悦府3#楼一单元102户 部位：砌筑墙面 要求：灰缝饱满、表面平整 结论：合格 |

| 兴华悦府项目3#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府3#楼一单元102户 |  |
| 兴华悦府3#楼一单元102户 部位： 要求： 结论：合格 |  |