| 兴华悦府项目3#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府3#楼一单元701户 |  |
| 兴华悦府3#楼一单元701户 部位：插座预留盒 要求：距完成面300mm 结论：合格 | 兴华悦府3#楼一单元701户 部位：厨房排水立管 要求：墙边距中心150mm 结论：合格 |
| 兴华悦府3#楼一单元701户 部位：入户门高度 要求：距完成面2100mm 结论：合格 | 兴华悦府3#楼一单元701户 部位：入户门宽度 要求：1100mm 结论：合格 |

| 兴华悦府项目3#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府3#楼一单元701户 |  |
| 兴华悦府3#楼一单元701户 部位：一次砼墙200mm控制线 要求：200mm 结论：合格 | 兴华悦府3#楼一单元701户 部位：砌体墙200mm控制线 要求：200mm 结论：合格 |
| 兴华悦府3#楼一单元701户 部位：一次砼墙构件尺寸 要求：200mm 结论：合格 |  |