| 兴华悦府项目3#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府3#楼二单元201户 |  |
| 兴华悦府3#楼二单元201户 部位：插座预留盒 要求：距完成面1300mm 结论：合格 | 兴华悦府3#楼二单元201户 部位：砌体墙面 要求：灰缝饱满、表面平整 结论：合格 |
| 兴华悦府3#楼二单元201户 部位：砌体墙体拉结筋标识 要求：间距500mm、墙面平整 结论：合格 | 兴华悦府3#楼二单元201户 部位：开间尺寸 要求：2600mm 结论：合格 |
| 兴华悦府项目3#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| 兴华悦府3#楼二单元201户 |  |
| 兴华悦府3#楼二单元201户 部位：马桶预留管道 要求：墙边距中心350mm 结论：合格 |  |