| 兴华悦府项目3#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府3#楼二单元901户 |  |
| 兴华悦府3#楼二单元901户 部位：厨房排水立管 要求：墙边距中心150mm 结论：合格 | 兴华悦府3#楼二单元901户 部位：插座预留盒 要求：距完成面1300mm 结论：合格 |
| 兴华悦府3#楼二单元901户 部位：压顶高度 要求：120mm 结论：合格 | 兴华悦府3#楼二单元901户 部位：一次砼墙200mm控制线 要求：200mm 结论：合格 |

| 兴华悦府项目3#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府3#楼二单元901户 |  |
| 兴华悦府3#楼二单元901户 部位：砌体墙200mm控制线 要求：200mm 结论：合格 | 兴华悦府3#楼二单元901户 部位：开间尺寸 要求：2800mm 结论：合格 |
| 兴华悦府3#楼二单元901户 部位：砌体墙拉结筋标识 要求：间距500mm、标识清楚 结论：合格 |  |